## 汇总
广东省医学科学院建设项目第三方检测监测服务项目工程量清单
序号 | 检测项目 | 含税金额最高限（元） | 投标下浮率（%） （综合单价及总价的下浮率，不得低于44%，低于44%为无效报价） | 投标总价（元） （投标总价=3039691.37(1-投标下浮率)，不得高于170万元，高于170万元为无效报价）
1 | 材料检测 | 390660 | 请填写 | 请填写
2 | 安全机械及材料检测 | 255200
3 | 主体结构检测 | 285650
4 | 钢结构检测 | 50000
5 | 电气及设备工程检测 | 500125.7
6 | 建筑节能及绿色建筑检测 | 451660
7 | 玻璃门窗工程检测 | 344400
8 | 室内空气检测 | 272000
9 | 消防设施检测 | 94292.825
10 | 工程监测 | 395702.84
11 | 合计 | 3039691.365

## 材料检测
材料检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 单位 | 数量 （暂估） | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费依据
1 | 水泥 | 胶砂强度 | 组 | 5 | 400 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.1.5
2 |  | 凝结时间 | 组 | 5 | 100 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.1.1
3 |  | 安定性 | 组 | 5 | 150 | 750 | 粤建检协[2015]8号4.1.4
4 |  | 氯离子 | 组 | 5 | 300 | 1500 | 粤建检协[2015]8号4.1.23
5 | 砂 | 表观密度 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.4.2
6 |  | 颗粒级配 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.4.1
7 |  | 含泥量 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.4.8
8 |  | 泥块含量 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.4.9
9 |  | 氯离子 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.4.15
10 | 碎石 | 表观密度 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.5.2
11 |  | 颗粒级配 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.5.1
12 |  | 含泥量 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.5.8
13 |  | 泥块含量 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.5.9
14 |  | 坚固性 | 组 | 2 | 800 | 1600 | 粤建检协[2015]8号4.5.10
15 |  | 压碎指标 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.5.12
16 | 粉煤灰 | 需水量比 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.13.5
17 |  | 烧失量 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.13.9
18 |  | 三氧化硫 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.13.10
19 |  | 碱含量 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.13.13
20 |  | 含水量 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.13.4
21 |  | 安定性 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.13.7
22 |  | 游离氧化钙 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.13.12
23 | 外加剂 | 减水率 | 组 | 1 | 200 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.11.15
24 |  | 泌水率比 | 组 | 1 | 600 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.11.16
25 |  | 抗压强度比 | 组 | 1 | 800 | 800 | 粤建检协[2015]8号4.11.10
26 |  | 含气量 | 组 | 1 | 500 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.11.19
27 |  | 含固量或含水率 | 组 | 1 | 200 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.11.5
28 |  | 氯离子含量 | 组 | 1 | 300 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.11.7
29 |  | 总碱量 | 组 | 1 | 300 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.11.10
30 |  | 硫酸钠 | 组 | 1 | 300 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.11.13
31 | 混凝土配合比 | 配合比设计/验证 | 组 | 5 | 1000 | 5000 | 粤建检协[2015]8号4.8.9
32 | 预拌混凝土氯离子 | 氯离子含量 | 组 | 5 | 3000 | 15000 | 粤建检协[2015]8号4.8.24
33 | 硬化混凝土氯离子含量 | 氯离子含量 | 组 | 5 | 1000 | 5000 | 粤建检协[2015]8号4.8.23
34 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 组 | 280 | 60 | 16800 | 粤建检协[2015]8号4.8.10
35 | 混凝土抗渗 | 抗渗等级 | 组 | 30 | 500 | 15000 | 粤建检协[2015]8号4.8.19
36 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 组 | 20 | 50 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.9.10
37 | 水泥净浆试块抗压 | 抗压强度 | 组 | 8 | 50 | 400 | 市场价
38 | 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 80 | 150 | 12000 | 粤建检协[2015]8号4.16.1
39 |  | 重量偏差 | 组 | 80 | 50 | 4000 | 粤建检协[2015]8号4.16.2
40 |  | 强屈比、超强比 | 组 | 80 | 50 | 4000 | 粤建检协[2015]8号4.16.4
41 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 80 | 50 | 4000 | 粤建检协[2015]8号4.16.3
42 |  | 反向弯曲 | 组 | 80 | 80 | 6400 | 粤建检协[2015]8号4.16.6
43 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 组 | 30 | 100 | 3000 | 粤建检协[2015]8号4.17.1
44 | 机械连接 | 抗拉强度 | 组 | 50 | 100 | 5000 | 粤建检协[2015]8号4.18.1
45 |  | 残余变形 | 组 | 5 | 500 | 2500 | 粤建检协[2015]8号4.18.4
46 | 钢筋焊接网 | 拉伸 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.17.1
47 |  | 弯曲 | 组 | 2 | 80 | 160 | 粤建检协[2015]8号4.17.3
48 |  | 剪切力 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.17.6
49 | 钢材原材 | 拉伸、弯曲 | 组 | 5 | 150 | 750 | 粤建检协[2015]8号4.16.1
50 |  | 冲击试验 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.16.5
51 |  | Z向性能 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.16.8
52 | 焊接材料 | 直径 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.31.1
53 |  | 长度尺寸偏差 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.31.1
54 |  | 偏心(不圆)度 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.31.2
55 |  | 熔敷金属拉伸试验 | 组 | 2 | 1200 | 2400 | 粤建检协[2015]8号4.31.3
56 | 钢管圆管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.25.3
57 | 钢材化学分析 | C、Si、Mn、 P、S | 组 | 2 | 1500 | 3000 | 粤建检协[2015]8号4.16.9
58 | 镀锌钢板 | 镀锌层含量/厚度 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.25.7
59 | 普通螺栓 | 拉力试验 | 组 | 2 | 600 | 1200 | 市场价
60 |  | 剪切试验 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.20.7
61 | 大六角高强螺栓 | 扭矩系数 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.19.5
62 | 扭剪型高强度螺栓 | 紧固轴力 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.19.6
63 | 高强度螺栓连接摩擦面 | 抗滑移系数 | 组 | 2 | 1200 | 2400 | 粤建检协[2015]8号4.19.7
64 | 钢结构防腐涂料 | 在容器中状态 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.35.24
65 |  | 干燥时间（表干） | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.35.7
66 |  | 涂膜外观 | 组 | 2 | 50 | 100 | 粤建检协[2015]8号4.35.28
67 |  | 施工性 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.35.26
68 |  | 附着力 | 组 | 2 | 250 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.35.5
69 |  | 不挥发物中锌含量 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 市场价
70 | 钢结构防火涂料 | 容器中状态 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.35.24
71 |  | 粘结强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.35.14
72 |  | 初期干燥抗裂性 | 组 | 2 | 250 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.35.2
73 |  | 抗压强度（非膨胀型检） | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.35.8
74 | 粘钢胶/浸渍胶 | 抗拉强度 | 组 | 2 | 2000 | 4000 | 粤建检协[2015]8号4.36.2
75 |  | 弹性模量
76 |  | 伸长率
77 |  | 抗压强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.36.5
78 |  | 抗弯强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.36.4
79 |  | 钢-钢拉伸剪切强度标准值 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.36.6
80 |  | 钢对C45混凝土拉伸粘结强度 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.36.8
81 | 锚固胶/植筋胶 | 抗压强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.36.5
82 |  | 抗弯强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.36.4
83 |  | 劈裂抗拉强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.36.1
84 |  | 钢-钢拉伸剪切强度标准值 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.36.6
85 | 碳纤维布 | 拉伸强度 | 组 | 2 | 1500 | 3000 | 粤建检协[2015]8号4.33.1
86 |  | 伸长率
87 |  | 弹性模量 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.33.2
88 |  | 纤维复合材与基材正拉粘结强度 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.33.4
89 |  | 单位面积质量 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.33.6
90 |  | K数 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.33.8
91 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.27.8
92 |  | 干体积密度 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.27.11
93 |  | 导热系数 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.27.13
94 | 砌墙砖 | 抗压强度 | 组 | 1 | 300 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.26.4
95 |  | 密度 | 组 | 1 | 200 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.26.6
96 | 预拌砂浆 | 稠度 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.9.2
97 |  | 抗压强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.9.10
98 |  | 保水率 | 组 | 2 | 400 | 800 | 粤建检协[2015]8号4.9.25
99 |  | 14d拉伸粘结强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.9.19
100 | 聚合物水泥砂浆 | 凝结时间 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.9.6
101 |  | 抗渗压力 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.12.13
102 |  | 抗压强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.9.10
103 |  | 抗折强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.12.12
104 |  | 粘结强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.12.18
105 | 防水卷材 | 纵横向拉力 | 组 | 3 | 400 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.38.5
106 |  | 伸长率 | 组 | 3 | 300 | 900
107 |  | 钉杆撕裂强度 | 组 | 3 | 300 | 900 | 粤建检协[2015]8号4.38.6
108 |  | 耐热性 | 组 | 3 | 300 | 900 | 粤建检协[2015]8号4.38.4
109 |  | 低温柔性 | 组 | 3 | 300 | 900 | 粤建检协[2015]8号4.38.7
110 |  | 不透水性 | 组 | 3 | 300 | 900 | 粤建检协[2015]8号4.38.3
111 | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.40.2
112 |  | 拉伸强度、伸长率 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.40.5
113 |  | 不透水性 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.40.9
114 |  | 粘结强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.40.6
115 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.40.2
116 |  | 拉伸强度、伸长率 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.40.5
117 |  | 不透水性 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.40.9
118 | 陶粒 | 颗粒级配 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.6.1
119 |  | 筒压强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.6.11
120 |  | 吸水率 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.6.5
121 | 挤塑板 | 表观密度 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.52.1
122 |  | 压缩强度 | 组 | 2 | 400 | 800 | 粤建检协[2015]8号4.52.2
123 |  | 导热系数 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.52.3
124 | 镀锌电焊网 | 焊点抗拉 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.29.16
125 |  | 硫酸铜试验（镀锌层均匀性） | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.29.17
126 | 铝合金型材 | 壁厚 | 组 | 4 | 100 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.29.1
127 |  | 膜厚 | 组 | 4 | 200 | 800 | 粤建检协[2015]8号4.29.5
128 |  | 漆膜硬度 | 组 | 4 | 200 | 800 | 粤建检协[2015]8号4.29.15
129 |  | 附着性 | 组 | 4 | 300 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.29.14
130 |  | 抗拉强度、伸长率 | 组 | 4 | 500 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.29.2
131 | 防静电地板 | 均布荷载 | 组 | 1 | 1000 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.59.7
132 |  | 集中荷载 | 组
133 |  | 极限集中荷载 | 组
134 |  | 防静电活动地板对地电阻 | 组 | 1 | 1000 | 1000 | 市场价
135 | 陶瓷砖 | 尺寸偏差 | 组 | 6 | 300 | 1800 | 粤建检协[2015]8号4.15.1
136 |  | 表面质量 | 组 | 6 | 300 | 1800 | 粤建检协[2015]8号4.15.1
137 |  | 吸水率 | 组 | 6 | 300 | 1800 | 粤建检协[2015]8号4.15.2
138 |  | 破坏强度 | 组 | 6 | 400 | 2400 | 粤建检协[2015]8号4.15.3
139 |  | 断裂模数 | 组 | 6 | 200 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.15.4
140 |  | 釉面抗龟裂 | 组 | 6 | 500 | 3000 | 粤建检协[2015]8号4.15.6
141 | 陶瓷砖胶粘剂 | 拉伸胶粘原强度 | 组 | 1 | 500 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.37.13
142 |  | 晾置时间≥20min拉伸胶粘强度 | 组 | 1 | 600 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.37.23
143 | 石材 | 吸水率 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.34.4
144 |  | 体积密度 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.34.3
145 |  | 压缩强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.34.1
146 |  | 弯曲强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.34.2
147 | 内外墙涂料 | 容器中状态 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.35.24
148 |  | 施工性 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.35.26
149 |  | 涂膜外观 | 组 | 2 | 50 | 100 | 粤建检协[2015]8号4.35.28
150 |  | 粘结强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.35.14
151 |  | 耐洗刷性 | 组 | 2 | 250 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.35.20
152 |  | 耐碱性 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.35.15
153 | 腻子 | 容器中状态 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.35.24
154 |  | 施工性 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.35.26
155 |  | 干燥时间（表干） | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.35.7
156 |  | 耐水性 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.35.17
157 |  | 耐碱性 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.35.15
158 |  | 打磨性 | 组 | 2 | 250 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.35.4
159 |  | 粘结强度（标准状态） | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.35.14
160 | 铝单板 | 涂层厚度 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.29.5
161 |  | 漆膜硬度 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.29.15
162 |  | 附着性 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.29.14
163 |  | 抗拉强度、伸长率 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.29.2
164 | 轻钢龙骨 | 壁厚 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.30.2
165 |  | 双面镀锌层厚度 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.29.9
166 | 石膏板 | 面密度 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.28.3
167 |  | 断裂荷载 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.28.10
168 |  | 表面吸水量 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.28.4
169 |  | 抗冲击性 | 组 | 2 | 600 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.28.13
170 | 岩棉/玻璃棉 | 导热系数 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.51.3
171 |  | 密度 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.51.6
172 | 橡塑棉 | 表观密度 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.52.1
173 |  | 导热系数 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.52.3
174 |  | 真空吸水率 | 组 | 2 | 400 | 800 | 粤建检协[2015]8号4.52.8
175 | 井盖/箅子 | 承载能力 | 组 | 2 | 900 | 1800 | 粤建检协[2015]8号10.16.1
176 |  | 残余变形 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号10.16.2
177 | 双壁波纹管 | 环刚度 | 组 | 2 | 600 | 1200 | 粤建检协[2015]8号10.7.2
178 |  | 环柔性 | 组 | 2 | 400 | 800 | 粤建检协[2015]8号4.43.10
179 |  | 烘箱试验 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.43.12
180 |  | 冲击性能 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.43.6
181 | 钢丝网骨架PE塑料复合管 | 外观 | 组 | 2 | 50 | 100 | 粤建检协[2015]8号4.43.1
182 |  | 平均外径 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.44.2
183 |  | 受压开裂稳定性 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.44.10
184 |  | 短期静液压强度 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.44.3
185 | 钢塑复合管（衬塑） | 外观 | 组 | 2 | 50 | 100 | 粤建检协[2015]8号4.44.1
186 |  | 内衬塑料厚度 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.44.2
187 |  | 弯曲性能或压扁性能 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.44.5
188 | 冷热水用PP-R管材 | 外观 | 组 | 3 | 50 | 150 | 粤建检协[2015]8号4.43.1
189 |  | 平均外径 | 组 | 3 | 100 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.43.2
190 |  | 壁厚 | 组 | 3 | 100 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.43.2
191 |  | 纵向回缩率 | 组 | 3 | 200 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.43.8
192 |  | 简支梁冲击 | 组 | 3 | 200 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.43.7
193 |  | 静液压试验 | 组 | 3 | 1000 | 3000 | 粤建检协[2015]8号4.43.13
194 | 冷热水用PP-R管件 | 外观 | 组 | 2 | 50 | 100 | 粤建检协[2015]8号4.43.1
195 |  | 承口平均内径 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.43.2
196 |  | 最小承口深度 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.43.2
197 |  | 静液压试验 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.43.13
198 | PVC-U排水管材 | 外观 | 组 | 3 | 50 | 150 | 粤建检协[2015]8号4.43.1
199 |  | 平均外径 | 组 | 3 | 100 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.43.2
200 |  | 拉伸屈服应力 | 组 | 3 | 400 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.43.3
201 |  | 维卡软化温度 | 组 | 3 | 250 | 750 | 粤建检协[2015]8号4.43.4
202 |  | 落锤冲击 | 组 | 3 | 300 | 900 | 粤建检协[2015]8号4.43.6
203 |  | 纵向回缩率 | 组 | 3 | 200 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.43.8
204 |  | 断裂伸长率 | 组 | 3 | 400 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.43.3
205 | PVC-U排水管件 | 外观 | 组 | 2 | 50 | 100 | 粤建检协[2015]8号4.43.1
206 |  | 承口平均内径 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.43.2
207 |  | 最小承口深度 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.43.2
208 |  | 维卡软化温度 | 组 | 2 | 250 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.43.4
209 |  | 烘箱试验 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.43.12
210 |  | 坠落试验 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.43.11
211 | PVC-U 管道系统用塑料溶剂型胶粘剂 | 溶解性 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.37.3
212 |  | 粘度 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.37.6
213 |  | 粘结强度 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.37.8
214 | 阀门 | 壳体强度试验 | 组 | 3 | 400 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.54.2
215 |  | 密封试验 | 组 | 3 | 400 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.54.1
216 | 镀锌钢管 | 镀锌层表面质量 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.25.1
217 |  | 镀锌层的附着力 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.25.9
218 |  | 镀锌层均匀性 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.25.8
219 | 钢导线管 | 弯曲试验（外径≤25mm） | 组 | 3 | 200 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.45.6
220 |  | 耐腐蚀性试验 | 组 | 3 | 300 | 900 | 市场价
221 |  | 压力试验 | 组 | 3 | 200 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.45.8
222 |  | 冲击试验 | 组 | 3 | 300 | 900 | 粤建检协[2015]8号4.45.9
223 | 建筑用绝缘电工套管 | 外观 | 组 | 3 | 50 | 150 | 粤建检协[2015]8号4.45.1
224 |  | 最小壁厚 | 组 | 3 | 100 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.45.4
225 |  | 弯曲性能（外径≤25mm） | 组 | 3 | 200 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.45.6
226 |  | 冲击性能 | 组 | 3 | 300 | 900 | 粤建检协[2015]8号4.45.9
227 |  | 绝缘强度 | 组 | 3 | 300 | 900 | 粤建检协[2015]8号4.45.10
228 | 电缆桥架 | 外观 | 组 | 2 | 50 | 100 | 粤建检协[2015]8号4.46.1
229 |  | 涂层厚度 | 组 | 2 | 100 | 200 | 粤建检协[2015]8号4.46.2
230 |  | 附着力 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.46.9
231 |  | 锌层均匀性 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.46.7
232 | 母线槽 | 温升 | 组 | 1 | 7000 | 7000 | 粤建检协[2015]8号4.62.2
233 |  | 介电性能（绝缘电阻） | 组 | 1 | 500 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.62.2
234 |  | 介电性能(电气强度) | 组 | 1 | 500 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.62.2
235 |  | 防护等级 | 组 | 1 | 3000 | 3000 | 市场价
236 | 电线电缆 | 结构尺寸检查(绝缘厚度、外径） | 芯 | 10 | 180 | 1800 | 粤建检协[2015]8号4.55.2
237 |  | 导体检查（导体种类、导体直流电阻） | 芯 | 10 | 150 | 1500 | 粤建检协[2015]8号4.55.6
238 |  | 电压试验 | 芯 | 10 | 150 | 1500 | 粤建检协[2015]8号4.55.8
239 |  | 绝缘电阻 | 芯 | 10 | 150 | 1500 | 粤建检协[2015]8号4.55.7
240 |  | 热延伸试验 | 组 | 2 | 400 | 800 | 粤建检协[2015]8号4.55.5
241 |  | 绝缘层老化前机械性能 | 组 | 2 | 250 | 500 | 粤建检协[2015]8号4.55.3
242 | 网络线 | 衰减/插入损耗IL | 组 | 1 | 300 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.61.6
243 |  | 近端串音衰减NEXT | 组 | 1 | 300 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.61.9
244 |  | 近端串音衰减功率和 PS NEXT | 组 | 1 | 300 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.61.10
245 |  | 等电平远端串音衰减ELFEXT | 组 | 1 | 300 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.61.14
246 |  | 等电平远端串音衰减和PS ELFEXT | 组 | 1 | 300 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.61.14
247 |  | 回波损耗RL | 组 | 1 | 300 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.61.5
248 | 空气开关 | 介电性能 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.56.12
249 |  | 温升试验 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.56.6
250 |  | 时间-(过)电流特性试验 | 组 | 2 | 600 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.56.5
251 | 漏电开关 | 介电性能 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号4.56.12
252 |  | 温升试验 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.56.6
253 |  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 组 | 2 | 600 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.56.4
254 |  | 验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.56.3
255 |  | 时间-(过)电流特性试验 | 组 | 2 | 600 | 1200 | 粤建检协[2015]8号4.56.5
256 | 开关面板 | 防触电保护 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.58.9
257 |  | 温升 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.57.4
258 |  | 耐潮 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.57.7
259 |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.57.9
260 |  | 电气强度 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.57.8
261 | 插座 | 接地措施 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.57.3
262 |  | 防触电保护 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.58.9
263 |  | 温升 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号4.57.4
264 |  | 防潮 | 组 | 2 | 300 | 600 | 粤建检协[2015]8号4.57.7
265 |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.57.9
266 |  | 电气强度 | 组 | 2 | 150 | 300 | 粤建检协[2015]8号4.57.8
267 | 灯具 | 电性能（输入功率、输入电流、灯功率、功率因素、谐波电流） | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.58.19
268 |  | 光色参数（显示指数、相关色温、色差异、色品坐标、初始光通量、灯具效能、灯具光输出比、灯具光效） | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.58.18
269 | 建筑材料燃烧性能 | A级 | 组 | 2 | 2700 | 5400 | 粤建检协[2015]8号4.66.1
270 |  | B级 | 组 | 4 | 4900 | 19600 | 粤建检协[2015]8号4.66.4
271 | 消防水带 | 试验压力 | 组 | 1 | 1500 | 1500 | 市场价
272 |  | 最小爆破压力 | 组 | 1 | 1500 | 1500 | 市场价
273 |  | 附着强度 | 组 | 1 | 1500 | 1500 | 市场价
274 | 室内消火栓 | 水压强度 | 组 | 1 | 1500 | 1500 | 市场价
275 |  | 密封性能 | 组 | 1 | 1000 | 1000 | 市场价
276 | 消防水枪（仅直流水枪） | 耐水压强度 | 组 | 1 | 1500 | 1500 | 市场价
277 |  | 密封性能 | 组 | 1 | 1000 | 1000 | 市场价
278 | 洒水喷头 | 水压密封和耐水压强度性能 | 组 | 1 | 2000 | 2000 | 市场价
279 |  | 静态动作温度 | 组 | 1 | 1000 | 1000 | 市场价
280 | 应急照明与疏散指示系统 | 充、放电试验 | 组 | 1 | 800 | 800 | 市场价
281 |  | 基本功能试验 | 组 | 1 | 800 | 800 | 市场价
282 |  | 恒定湿热试验 | 组 | 1 | 800 | 800 | 市场价
283 | 电线电缆燃烧性能 | 耐火性能 | 组 | 2 | 3000 | 6000 | 粤建检协[2015]8号4.65.3
284 |  | 单根阻燃 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号4.65.1
285 |  | 低烟性能 (烟密度) | 组 | 2 | 3000 | 6000 | 粤建检协[2015]8号4.65.4
286 |  | 无卤性能 | 组 | 2 | 5000 | 10000 | 市场价
287 | 建筑材料放射性 | 内照射指数、外照射指数 | 组 | 2 | 1200 | 2400 | 粤建检协[2015]8号11.5.1
288 | 建筑材料有害物质含量 | 挥发性有机化合物 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号11.4.2
289 |  | 游离甲醛 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号11.4.7
290 |  | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号11.4.4
291 |  | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞） | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号11.4.6
292 |  | 氯乙烯单体 | 组 | 2 | 1000 | 2000 | 粤建检协[2015]8号11.4.8
293 |  | 甲醛释放量 | 组 | 2 | 3500 | 7000 | 市场价
合计（元） | [5 empty] | 390660

## 安全机械、材料检测
安全机械及材料检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 单位 | 数量 （暂估） | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费依据
1 | 密目式安全网 | 尺寸、网目密度、抗冲击性、抗贯穿性、阻燃性 | 组 | 4 | 2500 | 10000 | 粤建检协[2015]8号文7.14.10、7.14.9、7.14.7、7.14.6、7.14.8
2 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 、整体滑落、零部件静态负荷 、零部件动态负荷、零部件机械性能、阻燃性能 、缓冲试验 、缓冲器和速差式自控器试验 | 组 | 4 | 10150 | 40600 | 粤建检协[2015]8号文7.16.1、7.16.2、7.16.3、7.16.4、7.16.5、7.16.6、7.16.7、7.16.8、7.16.9
3 | 安全帽 | 高温、低温、浸水处理后冲击吸收性能、高温、低温、浸水处理后耐穿刺性能、侧向刚性 | 组 | 4 | 1300 | 5200 | 粤建检协[2015]8号文7.15.1、7.15.2、7.15.9
4 | 钢管脚手架直角扣件 | 直角扣件 | 组 | 6 | 4800 | 28800 | 粤建检协[2015]8号文7.10.1、7.10.2、7.10.3、7.10.4
5 | 钢管脚手架旋转扣件 | 旋转扣件 | 组 | 6 | 4000 | 24000 | 粤建检协[2015]8号文7.10.1、7.10.2、7.10.3
6 | 钢管脚手架对接扣件 | 对接扣件 | 组 | 6 | 1600 | 9600 | 粤建检协[2015]8号文7.10.5、7.10.3
7 | 一般结构用焊接钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、压扁 | 组 | 6 | 1000 | 6000 | 粤建检协[2015]8号文4.25.3、4.25.4
8 | 直插轮扣式钢管脚手架 | 可调托撑抗压强度、可调底座抗压强度、连接盘内侧环焊缝抗剪强度、连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗拉强度、连接盘抗弯强度 | 组 | 6 | 13600 | 81600 | 粤建检协[2015]8号文7.11.5（一组8个）、7.11.5（一组8个）、7.12.1（一组8个）、7.12.1（一组8个）、7.12.1（一组8个）、7.12.1（一组8个）、7.12.1（一组8个）
9 | 高处作业吊篮 | 安装质量 | 组 | 10 | 2000 | 20000 | 粤建检协[2015]8号文7.4.1
10 | 塔吊检测 | 安装质量 | 组 | 6 | 2400 | 14400 | 粤建检协[2015]8号文7.1.1
11 | 施工电梯检测 | 安装质量 | 组 | 6 | 2100 | 12600 | 粤建检协[2015]8号文7.2.1
12 | 电梯检测 | 电梯和自动扶梯监测系统功能检测 | 组 | 6 | 400 | 2400 | 粤建检协[2015]8号文9.2.5
合计（元） | [5 empty] | 255200

## 主体结构检测
主体结构工程检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费标准
1 | 结构实体检验 | 混凝土强度 | 测区 | 2590 | 60 | 155400 | 粤建检协[2015]8号文第2.4.1
2 |  | 保护层厚度 | 构件 | 16 | 500 | 8000 | 粤建检协[2015]8号文第2.2.1
3 |  | 楼板厚度检测 | 构件 | 13 | 450 | 5850 | 粤建检协[2015]8号文第2.2.3
4 | 结构加固检测 | 植筋抗拔试验 | 个 | 32 | 1200 | 38400 | 粤建检协[2015]8号文第2.9.1
5 |  | 粘合钢板正拉粘结强度 | 组 | 14 | 3000 | 42000 | 粤建检协[2015]8号文第2.8.1
6 |  | 碳纤维抗拔试验 | 组 | 12 | 3000 | 36000 | 粤建检协[2015]8号文第2.7.1
7 | 总计 |  |  |  |  | 285650

## 钢结构检测
钢结构检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费指导价依据
1 | 焊缝质量 | 超声波 | 米 | 200 | 150 | 30000 | 粤建检协[2015]8号文第2.17.1
2 | 涂层质量 | 防腐涂层厚度 | 构件 | 40 | 250 | 10000 | 粤建检协[2015]8号文第2.17.8
3 | 涂层质量 | 防火涂层厚度 | 构件 | 40 | 250 | 10000 | 粤建检协[2015]8号文第2.17.9
4 | 合计（元） |  |  |  |  | 50000

## 电气及设备工程检测
电气设备检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费标准
1 | 配电与照明系统节能检测 | 照度 | 处 | 86 | 800 | 68800 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.19
2 |  | 照明功率密度 | 处 | 86 | 800 | 68800 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.28
3 |  | 照度均匀度 | 处 | 86 | 800 | 68800 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.20
4 |  | 显色指数 | 处 | 86 | 800 | 68800 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.23
5 |  | 电源质量(供电电压偏差) | 系统 | 2 | 2000 | 4000 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.30
6 |  | 电源质量(三相电压不平衡度) | 系统 | 2 | 2000 | 4000 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.33
7 |  | 电源质量(功率因数) | 系统 | 2 | 2000 | 4000 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.34
8 |  | 电源质量(谐波电压) | 系统 | 2 | 2000 | 4000 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.31
9 |  | 电源质量(谐波电流) | 系统 | 2 | 2000 | 4000 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.32
10 |  | 三相照明配电干线各相负荷平衡性 | 系统 | 20 | 1900 | 38000 | 粤建检协[2015]8号文第8.1.29
11 | 建筑电气工程 | 馈电线路绝缘电阻 | 回路 | 54 | 500 | 27000 | 粤建检协[2015]8号第8.1.1
12 |  | 电气装置绝缘电阻 | 个 | 32 | 500 | 16000 | 粤建检协[2015]8号第8.1.1
13 |  | 电气装置耐压试验 | 个 | 32 | 500 | 16000 | 粤建检协[2015]8号第8.1.2
14 |  | 漏电保护开关动作特性试验 | 个 | 40 | 300 | 12000 | 粤建检协[2015]8号第8.1.8
15 |  | 接地系统电阻测试（接地电阻、等电位联结导通电阻、过渡电阻） | 点 | 58 | 300 | 17400 | 粤建检协[2015]8号第8.1.5
16 |  | 插座接线正确性 | 个 | 32 | 300 | 9600 | 粤建检协[2015]8号第8.1.14
17 | 防雷装置工程 | 接地装置、引下线、接闪器、接闪网格、等电位连接、电涌保护器（SPD） | 平方米 | 34462.85 | 2 | 68925.7 | 防雷检测粤价函[2004]409号
18 | 合计 |  |  |  |  | 500125.7

## 建筑节能及绿色建筑检测
建筑节能、绿色建筑及环保工程检测清单
序号 | 检测参数 |  | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费依据
1 | 建筑围护结构节能检测 | 墙体保温材料导热系数 | 组 | 2 | 1600 | 3200 | 粤建检协[2015]8号文第4.14.7
2 |  | 墙体保温材料密度 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号文第4.14.6
3 |  | 墙体保温材料抗压强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号文第4.14.10
4 |  | 太阳辐射吸收系数 | 组 | 2 | 3000 | 6000 | 粤建检协[2015]8号文第4.9.10
5 |  | 节能构造抽芯 | 组 | 6 | 1500 | 9000 | 粤建检协[2015]8号文第2.16
6 |  | 外墙传热系数 | 组 | 1 | 15000 | 15000 | 粤建检协[2015]8号文第6.6.2
7 |  | 外窗玻璃光学热工性能 | 组 | 2 | 4800 | 9600 | 粤建检协[2015]8号文第6.5
8 |  | 外窗中空玻璃露点 | 组 | 2 | 2000 | 4000 | 粤建检协[2015]8号文第5.9.10
9 |  | 屋面保温材料导热系数 | 组 | 2 | 1600 | 3200 | 粤建检协[2015]8号文第4.14.7
10 |  | 屋面保温材料密度 | 组 | 2 | 200 | 400 | 粤建检协[2015]8号文第4.14.6
11 |  | 屋面保温材料压缩强度 | 组 | 2 | 500 | 1000 | 粤建检协[2015]8号文第4.14.10
12 |  | 屋面保温材料燃烧性能 | 组 | 2 | 4900 | 9800 | 粤建检协[2015]8号文第4.66.4
13 | 通风与空调系统 | 系统总风量 | 系统 | 3 | 3600 | 10800 | 粤建检协[2015]8号文第6.7.2
14 |  | 风口风量 | 系统/个 | 3个系统（18个风口） | 970 | 17460 | 粤建检协[2015]8号文第6.7.1
15 |  | 风机单位风量耗功率 | 系统 | 3 | 4700 | 14100 | 粤建检协[2015]8号文第6.7.3
16 |  | 风管漏风量及变形量 | 系统 | 3 | 6000 | 18000 | 粤建检协[2015]8号文第6.7.4
17 |  | 室内温湿度 | 点 | 50 | 790 | 39500 | 粤建检协[2015]8号文第6.7.6
18 |  | 多联式空调系统带负荷效果检测 | 台 | 2 | 6000 | 12000 | 粤建检协[2015]8号文第8.14.8
19 |  | 室外环境噪声 | 点.次 | 8 | 1400 | 11200 | 粤建检协[2015]8号文第6.1.1
20 |  | 室内背景噪声检测 | 点 | 10 | 1400 | 14000 | 粤建检协[2015]8号文第6.1.1
21 |  | 楼板撞击声隔声性能 | 间 | 2 | 14000 | 28000 | 粤建检协[2015]8号文第6.1.5
22 |  | 空气声隔声性能（隔墙） | 间 | 2 | 14000 | 28000 | 粤建检协[2015]8号文第6.1.3
23 |  | 空气声隔声性能（楼板） | 间 | 2 | 14000 | 28000 | 粤建检协[2015]8号文第6.1.3
24 |  | 电磁辐射 | 点 | 20 | 3200 | 64000 | 市场价
25 |  | 土壤渗透系数 | 处 | 2 | 12000 | 24000 | 《广东省绿色建筑计价指引》 1.7.1
26 |  | 透水铺砖渗透系数 | 处 | 2 | 12000 | 24000 | 《广东省绿色建筑计价指引》 12.1.1
27 |  | 建筑能效测评 | 项 | 23000 | 2 | 46000 | 粤建检协[2015]8号文第6.19
28 |  | 水质检测 | 处 | 1 | 10000 | 10000 | 粤建检协[2015]8号文第6.14
29 | 合计（元） |  |  |  |  | 451660

## 玻璃门窗工程检测
玻璃门窗检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 收费指导价依据
1 | 铝合金窗 （宽3m×3m以内） | 气密性能、水密性能、抗风压性能 | 组 | 8 | 12000 | 96000 | 粤建检协[2015]8号第5.2.1-5.2.3
2 | 硅酮耐候密封胶 | 密封胶胶相容性、粘结性 | 组 | 8 | 4500 | 36000 | 粤建检协[2015]8号第5.4.1、5.4.2
3 |  | 密封胶弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性 | 组 | 8 | 4500 | 36000 | 粤建检协[2015]8号第5.5.6-5.5.8
4 | 中空玻璃 | 密封性能 | 组 | 8 | 6000 | 48000 | 粤建检协[2015]8号 第5.9.10
5 | 钢化玻璃 | 表面应力 | 组 | 8 | 600 | 4800 | 粤建检协[2015]8号第5.9.4
6 |  | 碎片状态 | 组 | 8 | 600 | 4800 | 粤建检协[2015]8号第5.9.5
7 |  | 抗冲击性 | 组 | 8 | 1200 | 9600 | 粤建检协[2015]8号第5.9.6
8 |  | 霰弹袋冲击性能 | 组 | 8 | 1200 | 9600 | 粤建检协[2015]8号第5.9.7
9 |  | 耐热冲击性能 | 组 | 8 | 1200 | 9600 | 粤建检协[2015]8号第5.9.6
10 | 护栏 | 抗水平荷载性能 | 组 | 1 | 10000 | 10000 | 粤建检协[2015]8号第5.11.1
11 |  | 耐软重物撞击性能 | 组 | 1 | 10000 | 10000 | 粤建检协[2015]8号第5.11.3
12 | 防火窗 | 耐火极限 | 组 | 2 | 14000 | 28000 | 市场价
13 | 防火玻璃32厚 | 耐火极限 | 组 | 3 | 14000 | 42000 | 市场价
14 | 总计 |  |  |  |  | 344400

## 室内空气检测
室内环境质量检测清单
序号 | 项目 | 检测参数 | 计量单位 | 检测数量 | 全费用综合单价最高限（元） | 投标综合单价（元） | 投标合价（元） | 收费依据
1 | 室内环境质量检测 | 氡气 | 点 | 85 | 600 | 600 | 51000 | 11.1.2
2 |  | 甲醛 | 点 | 85 | 600 | 600 | 51000 | 11.1.5
3 |  | 氨 | 点 | 85 | 400 | 400 | 34000 | 11.1.6
4 |  | 苯 | 点 | 85 | 400 | 400 | 34000 | 11.1.1
5 |  | 甲苯 | 点 | 85 | 400 | 400 | 34000 | 11.1.3
6 |  | 二甲苯 | 点 | 85 | 400 | 400 | 34000 | 11.1.4
7 |  | TVOC | 点 | 85 | 400 | 400 | 34000 | 11.1.7
合计（元） | [6 empty] | 272000

## 消防设施检测
消防设施检测清单
序号 | 试验检测项目 | 暂定数量 | 单位 | 全费用综合单价最高限（元） | 投标综合单价（元） | 投标合价（元） | 收费依据
1 | 消防设施 | 37717.13 | ㎡ | 2.5 | 2.5 | 94292.825 | 市场价
备注：最后价格以现场实际检测数量为准

## 工程监测
监测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 单位 | 检测数量 | 全费用综合单价最高限（元） | 投标综合单价（元） | 投标合价（元） | 收费标准
1 | 基坑监测点埋设费 | 高程基准点 | 点 | 3 | 250 | 250 | 750 | 粤建检协(2015〕8号3.1.1-②
2 |  | 位移工作基点 | 点 | 2 | 3500 | 3500 | 7000 | 粤建检协(2015〕8号3.1.3-②
3 |  | 坡顶水平位移/竖向位移 | 点 | 11 | 250 | 250 | 2750 | 粤建检协(2015〕8号3.1.3-①
4 |  | 地下管线和周边建筑沉降 | 点 | 9 | 250 | 250 | 2250 | 粤建检协(2015〕8号3.1.1-①
5 |  | 地下水位 | 孔 | 7 | 1500 | 1500 | 10500 | 粤建检协(2015〕8号3.1.10-①②
6 | 基坑监测费 | 平面基准网点单测 | 点·次 | 18 | 2181 | 2181 | 39258 | 粤建检协(2015〕8号3.1.3-⑥二等单测简单
7 |  | 高程基准网点监测 | 点·次 | 18 | 1216 | 1216 | 21888 | 粤建检协(2015〕8号3.1.1-④二等单测简单
8 |  | 基坑坡顶水平位移 | 点·次 | 550 | 74 | 74 | 40700 | 粤建检协(2015〕8号3.1.3-④二等单向简单
9 |  | 基坑坡顶竖向位移 | 点·次 | 550 | 50 | 50 | 27500 | 粤建检协(2015〕8号3.1.1-③二等单测简单
10 |  | 地下管线和周边建筑沉降 | 点·次 | 450 | 50 | 50 | 22500 | 粤建检协(2015〕8号3.1.1-③二等单测简单
11 |  | 地下水位 | 点·次 | 350 | 200 | 200 | 70000 | 粤建检协(2015〕8号3.1.10-③
12 | 基坑技术费 | 技术费 | 项 | 1 | / | / | 48806.12 | 粤建检协(2015〕8号3.1
13 | 主体测点埋设费 | 高程基准点 | 点 | 3 | 250 | 250 | 750 | 粤建检协(2015〕8号3.1.1-②
14 |  | 主体沉降监测点 | 点 | 92 | 250 | 250 | 23000 | 粤建检协(2015〕8号3.1.1-①
15 | 主体沉降监测费 | 高程基准网点监测 | 点·次 | 11 | 1216 | 1216 | 13376 | 粤建检协(2015〕8号3.1.1-④二等单测简单
16 |  | 主体沉降监测 | 点·次 | 1012 | 50 | 50 | 50600 | 粤建检协(2015〕8号3.1.1-③二等单测简单
17 | 主体沉降技术费 | 技术费 | 项 | 1 | / | / | 14074.72 | 粤建检协(2015〕8号3.1
18 | 合计 | [5 empty] | 395702.84